## Slide 1: Fasády kontaktní a provětrávané
Ostrava, Brno, Praha, Liberec,Plzeň / 2019
Jan.juhas@knaufinsulation.com

## Slide 2: Fukční střecha nemusí být extrémně drahá ani složitá
Fasády kontaktní a provětrávané
Správné provedení a ukončení fasády u předsazeného okna; výhody a úskalí tohoto řešení
Co s křivou fasádou? Elegantní řešení, jak vyrovnat fasádu současně se zateplením
Kotvení tepelných fasádních izolací; řešení pro různé typy podkladů a obkladů
Proč se ne/používají různé typy folií na obvodové stěny
Parotěsné vs. paropropustné fólie; použití v detailech a napojení na další konstrukce
Možnosti a úskalí různých typů obkladů fasád; praktická ukázka

## Slide 3: Co s křivou fasádou? Elegantní řešení, jak vyrovnat fasádu současně se zateplením

## Slide 4: Zateplujeme fasádu
4
Jaké jsou možnosti zateplování fasád?
Základní požadavky pro realizaci kontaktního zateplovacího systému
  Podklad musí být suchý – bez zdrojů trvalé vlhkosti (funkční vodorovná hydroizolace)
  Podklad musí být celistvý a únosný – nepřídržné omítkové a jiné vrstvy se musí oklepat a následně vyspravit
  Rovinnost podkladu do 10 mm/m (očekávaná rovinnost na omítce max 2,5 mm na 1m lati)
Základní požadavky pro realizaci provětrávaného zateplení
  Podklad nesmí být mokrý – do úrovně nezpůsobující trvalou degradaci nosné konstrukce
  Podklad musí být dostatečně staticky únosný pro přenášení všech dosavadních zatížení (kotvení)
  Rovinnost podkladu není prakticky omezena

## Slide 7: Co s křivou fasádou? Elegantní řešení, jak vyrovnat fasádu současně se zateplením
Jak na to?
Rozdělit funkce konstrukce
Zvolit finální vzhled
Vybrat systém
Zpracovat detaily
Realizovat poctivě

## Slide 8: Co s křivou fasádou? Elegantní řešení, jak vyrovnat fasádu současně se zateplením
Jak na to?
Rozdělit funkce konstrukce
Zvolit finální vzhled
Vybrat systém
Zpracovat detaily
Realizovat poctivě

## Slide 9: Co s křivou fasádou? Elegantní řešení, jak vyrovnat fasádu současně se zateplením
Jak na to?
Zvolit finální vzhled

## Slide 10: Co s křivou fasádou? Elegantní řešení, jak vyrovnat fasádu současně se zateplením
Jak na to?
Vybrat systém

## Slide 11: Co s křivou fasádou? Elegantní řešení, jak vyrovnat fasádu současně se zateplením
Jak na to?
Vybrat něco, co k sobě pasuje

## Slide 12: Kotvení tepelných fasádních izolací; řešení pro různé typy podkladů a obkladů

## Slide 13: Kotvení tepelných fasádních izolací; řešení pro různé typy podkladů a obkladů

## Slide 14: Kotvení tepelných fasádních izolací; řešení pro různé typy podkladů a obkladů
Pružné minerální vlákno
Pojivo (organické) =
(akrylát, močovinoformaldehydová pryskyřice,
přírodní pojiva)
Zušlechťující přísady (impregnátory)
Vzduch v dutinách

## Slide 15: Kotvení tepelných fasádních izolací; řešení pro různé typy podkladů a obkladů

## Slide 16: Kotvení tepelných fasádních izolací; řešení pro různé typy podkladů a obkladů

## Slide 17: Kotvení tepelných fasádních izolací; řešení pro různé typy podkladů a obkladů

## Slide 18: Kotvení tepelných fasádních izolací; řešení pro různé typy podkladů a obkladů

## Slide 19: Kotvení tepelných fasádních izolací; řešení pro různé typy podkladů a obkladů

## Slide 20: Kotvení tepelných fasádních izolací; řešení pro různé typy podkladů a obkladů
Ukázka kotvení prosím…

## Slide 21: Proč se ne/používají různé typy folií na obvodové stěny ?

## Slide 22: Proč se ne/používají různé typy folií na obvodové stěny ?

## Slide 23: Proč se ne/používají různé typy folií na obvodové stěny ?

## Slide 24: Parotěsné vs. paropropustné fólie; použití v detailech a napojení na další konstrukce
Jaké máme možnosti?
Integrovaná lepící páska
Povrchové lepení
Systémový tmel
Mechanické upevnění

## Slide 25: Parotěsné vs. paropropustné fólie; použití v detailech a napojení na další konstrukce
Jaké máme možnosti?
Povrchové lepení

## Slide 26: Parotěsné vs. paropropustné fólie; použití v detailech a napojení na další konstrukce
Jaké máme možnosti?
Systémový tmel

## Slide 27: Parotěsné vs. paropropustné fólie; použití v detailech a napojení na další konstrukce
Ale k čemu to je, když se to nikdo nedozví????

## Slide 28: Možnosti a úskalí různých typů obkladů fasád; praktická ukázka
Srovnání
Možné povrchy
Novostavby i rekonstrukce
Novinky

## Slide 29: Možnosti a úskalí různých typů obkladů fasád; praktická ukázka
Srovnání – 2H proti „tradičnímu“ řešení
U=0,24 W/m2K
U=0,303 W/m2K

## Slide 30: Možnosti a úskalí různých typů obkladů fasád; praktická ukázka
Srovnání – 2H proti „tradičnímu“ řešení

## Slide 31: Možnosti a úskalí různých typů obkladů fasád; praktická ukázka

## Slide 32: Možnosti a úskalí různých typů obkladů fasád; praktická ukázka

## Slide 33: Možnosti a úskalí různých typů obkladů fasád; praktická ukázka
Vzduchová mezera 40 mm…skutečně je důležitá???

## Slide 34: Možnosti a úskalí různých typů obkladů fasád; praktická ukázka
Možné povrchy

## Slide 35: Možnosti a úskalí různých typů obkladů fasád; praktická ukázka
Možné povrchy

## Slide 36: Možnosti a úskalí různých typů obkladů fasád; praktická ukázka
Možné povrchy

## Slide 37: Možnosti a úskalí různých typů obkladů fasád; praktická ukázka
Novostavby i rekonstrukce

## Slide 38: Možnosti a úskalí různých typů obkladů fasád; praktická ukázka
Novinky
Roh jinak
Kotevní technika
Velké tloušťky izolace
Bezhlavičkové vruty

## Slide 39
Ostrava, Brno, Praha, Liberec,Plzeň / 2019
Děkuji za pozornost
Fasády kontaktní a provětrávané
Jan.juhas@knaufinsulation.com