## Slide 1: Zateplování v praxi 2019
Správné napojení střešního okna v konstrukci střechy

## Slide 2: DENNÍ SVĚTLO
2. návrh střešních oken
70% vlastníků rodinných domů uvádí dostatek denního světla jako nejdůležitější kritérium při výběru domu.
Střešní okna poskytují za stejných podmínek nejméně dvakrát více světla než fasádní okna stejných rozměrů a třikrát více světla než vikýře stejných rozměrů!

## Slide 3: Čerstvý vzduch
2. návrh střešních oken
Přirozené větrání
Ventilační klapka

## Slide 4
2
Standard
Standard Plus
NOVÉ
trojsklo
Zasklení 51
Standardní izolační dvojsklo
Uw= 1,3
Zasklení 61
Ekonomické izolační trojsklo
Uw= 1,1
Variabilita zasklení
Premium
Zasklení 50
Prémiové izolační dvojsklo
Uw= 1,3
Zasklení 68
Bezpečné izolační trojsklo
Uw= 1,1
Zasklení 66
Nízkoenergetické
bezpečné trojsklo
Uw= 1,0
Zasklení 62
Prémiové nízkoenergetické trojsklo proti hluku
Uw= 0,92–0,96
VELUX SYSTÉM
STEŠNÍ OKNA

## Slide 5
Systémové řešení osazení střešních oken VELUX

## Slide 6
VELUX SYSTÉM
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY
43
Montážní doplňky
Exteriér
Interiér
Hydroizolační fólie
Ostění
Lemování
Parotěsná fólie
Zateplovací sada

## Slide 7: Příprava montážního otvoru
EDW běžná montáž
EDJ zapuštěná montáž

## Slide 8: Zateplovací sada BDX
límec z izolačního materiálu
+ hydroizolační fólie BFX
+ drenážní žlábek
BDX Standardní montáž
BDX F Zapuštěná montáž
Lehké sestavení ze 4 dílů
s profilovanými úhelníky
Fixace pomocí montážních úhelníků
VELUX SYSTÉM
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY
4

## Slide 11: Hydroizolační fólie BFX
manžeta z difuzního materiálu
Prodyšná membrána minimalizuje riziko kondenzace
Snadné připevnění pomocí pásku
s lepidlem
Lepší těsnost díky butylovým páskům a překrytím rohových spojů
Samonosný drenážní žlab

## Slide 13: Nejčastější chyby realizace -chybná instalace na rám okna -nesprávně instalovaný odtokový žlábek -proděravění fólie pří přechodu laťování/kontralatí zatékání kondenzační vody do prostoru izolace

## Slide 14
VELUX SYSTÉM
MONTÁŽNÍ DOPLŇKY
4
Lemování
Základní funkcí je odvod vody od střešního okna.
Řešení pro každou střeší krytinu a standardní či zapuštěnou úroveň montáže
Materiálové možnosti
TitanZinek
(3)
Měď
(1)
Hliník tmavě šedý
(0)

## Slide 18: Napojení v parotěsné rovině

## Slide 20: Napojení do vnitřního podhledu
LSB MK06 2000
Prefabrikované ostění pro rychlou a snadnou instalaci
Nový vzhled a ostrými náběhy pro ještě více izolace
Nový voděodolný materiál bez další povrchové úpravy
Pro všechny velikosti střešních oken VELUX
Součástí balení je parotěsná fólie BBX

## Slide 24
pinterest.com/VELUXGroup/
linkedin.com/company/VELUX
youtube.com/user/VELUX
facebook.com/VELUX
twitter.com/VELUX