## Slide 1: Jak na akustiku v interiérech
Brno / 2019
siegl.hubert@knauf.cz

## Slide 2: Jaké druhy akustiky řešíme v interiéru
Ochrana proti hluku vzduchová neprůzvučnost
            kročejový hluk
Prostorová akustika

## Slide 3: Akustika vnitřních prostor
Systémy ochrany proti hluku
• svislé příčky
předsazené stěny
Akustika mezi místnostmi

## Slide 4: Akustika vnitřních prostor
Systémy ochrany proti hluku
• vodorovné podhledy
suché podlahy
Akustika mezi místnostmi

## Slide 5: Akustika vnitřních prostor
Změna desky – změna vlastností
Knauf White RED Piano Diamant Silentboard Massivbauplatte
8,2 kg/m2
10,2 kg/m2
13,0 kg/m2
18,0 kg/m2
20,0 kg/m2
…jak to funguje???
Akustika mezi místnostmi

## Slide 6: Akustika vnitřních prostor
Desky pro použití v akustice
Porovnání stěny W112 s různými deskami
Porovnání W626 s různými deskami a vlivy
Porovnání lehkých stropů D112, rozdíl Diamant x Silentboard
Praktická ukázka – DIAMANT, plynosilikát – na ní ukázka vrstevnatosti a vliv mezer
Reference – Lucerna či jiné
Akustika mezi místnostmi

## Slide 7: Akustika vnitřních prostor
Změna desky – změna vlastností
Pórobetonová příčka neomítnutá
250 mm - cca 47 dB

## Slide 8: Akustika vnitřních prostor
Změna desky – změna vlastností
Referenční stěna z pórobetonu
tl. 175 mm, Rw = 38 dB

## Slide 9: Akustika vnitřních prostor
Změna desky – změna vlastností
Referenční dřevěný trámový strop
Trámy 120x180 mm, os. vz. 500 mm, skelná izolace tl. 160 mm
mezi trámy – Rw = 43 dB, Ln,w = 80 dB

## Slide 10: Akustika vnitřních prostor
Nezapomeňte na detaily

## Slide 11: Akustika vnitřních prostor
Kino Lucerna, Praha

## Slide 12: Akustika vnitřních prostor
Multikino Nová Karolina, Ostrava

## Slide 13: Akustika vnitřních prostor
Prostorová akustika
Kde řešíme prostorovou akustiku
Volba parametrů desky
Výkonost děrovaných desek
Reference
Nový design

## Slide 14: Akustika vnitřních prostor
Prostorová akustika
Kde řešíme prostorovou akustiku
Obchodní centra
Školy
Auly
Koncertní sály
Restaurace
Kanceláře

## Slide 15: Akustika vnitřních prostor
Prostorová akustika
Volba parametrů

## Slide 16: Akustika vnitřních prostor
Prostorová akustika
Výkonnost děrovaných desek Knauf Cleaneo

## Slide 17: Akustika vnitřních prostor
Prostorová akustika
Výkonnost děrovaných desek Knauf Cleaneo

## Slide 18: Akustika vnitřních prostor
ZŠ Dobřichovice

## Slide 19: Akustika vnitřních prostor
Obchodní centrum FRÝDA, Frýdek-Místek

## Slide 20: Akustika vnitřních prostor
Nahrávací studio

## Slide 21: Akustika vnitřních prostor
Galerie Centrum Černý Most, Praha

## Slide 22: Akustika vnitřních prostor
Nové děrování
Centrála Knauf Weissenbach

## Slide 23: Děkuji za pozornost!
Brno / 2019
siegl.hubert@knauf.cz